附件1：

检测机构视频安装位置及监控点

| 序号 | 安装位置 | 监控点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接样室 | （1）送检样品视频采集录像； （2）对送样人员正面进行视频采集录像； （3）对收样人员验样环节进行视频采集录像。 | 实现远程监控 |
| 2 | 混凝土（砂浆、砖、砌块）力学检测室 | （1）试块放置点； （2）压力机检测工位； （3）操作人员； （4）压力机屏幕数据（联网计算机的显示屏）。 | 实现远程监控 |
| 3 | 钢材力学检测室 | （1）打点机； （2）拉力机检测工位； （3）操作人员； （4）拉力机屏幕数据（联网计算机的显示屏）； （5）弯曲机检测工位。 | 实现远程监控 |
| 4 | 节能材料及门窗检测室（力学、传热、导热、门窗三性） | （1）节能材料样品及制备； （2）拉力机检测工位； （3）操作人员； （4）拉力机显示器数值； （5）导热仪检测工位； （6）导热仪显示器数值； （7）传热稳态装置检测工位； （8）传热稳态装置显示器数值； （9）门窗检测仪工位； （10）门窗检测仪显示器数值； （11）幕墙检测仪工位； （12）幕墙检测仪显示器数值。 | 实现远程监控 |
| 5 | 主体结构现场 | 具体要求由省建设工程质量安全监督管理局另行颁布。 |  |
| 6 | 地基基础 检测现场 | 具体要求由省建设工程质量安全监督管理局另行颁布。 |  |

附件2：

远程试验图像监控系统配置及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能试验数据图像采集摄像机（筒机） | - 日夜转换模式 ICR红外滤片式 2、数字降噪 3D数字降噪 3、ROI支持三码流分别设置1个固定区域 4、存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 5、智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测 6、通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 7、红外照射距离最远可达：50米 8、防护等级 IP67 9、实时采集送检样品试验过程真实性和试验数据相匹配。 |
| 2 | 智能试验数据图像采集摄像机（球机） | - 支持音频、报警 - 支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪 - 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测 - 最大支持128GB Micro SD卡；AC24V，40W max(其中加热6W max，红外12W max) - 支持IP66 - 实时采集送检样品试验过程真实性和试验数据相匹配。 |
| 3 | 智能试验数据图像录像机 | 1.5U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/8路/80M接入/160M转发/4盘位/关键视频添加标签和加锁保护/断网续传/SMART 2.0/2个千兆以太网口 |
| 4 | 存储器 | 数据图像保存三个月 |